| Российская Федерация Республика Адыгея Администрация муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» |  | Российскэ Федерацие Адыгэ Республик Муниципальнэ образованиеу «Сергиевскэ къоджэ псэупIэм иадминистрацие |
| --- | --- | --- |

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от 09.10.2015 г.					№ 75				с. Сергиевское

Об утверждении рабочей программы

производственного контроля качества питьевой воды водозаборов и водопроводов на территории муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» (с. Сергиевское, х. Колхозный)

# В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом МО «Сергиевское сельское поселение»,

# Постановляю:

1. Утвердить рабочую программу производственного контроля качества питьевой воды водозаборов и водопроводов на территории муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» (с. Сергиевское, х. Колхозный) (Прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по работе с населением муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» Грунева В. М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

# Глава муниципального образования

«Сергиевское сельское поселение»                      	                		В.Н. Шульцев

Утверждено

Постановлением Глава МО

«Сергиевское сельское  поселение»

От 09.10.2015 г. № 75

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

качества питьевой воды водозаборов и водопроводов

на территории «МО «Сергиевское сельское поселение

(с. Сергиевского, х.Колхозного)

2015 год

| Содержание | стр. |
| --- | --- |
| 1. Перечень нормативных документов, регулирующих осуществляемой деятельностью | 3-4 |
| 2. Общие сведения об объекте | 5-6 |
| 3. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля. | 7 |
| 4.Перечень должностей работников подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке | 8 |
| 4. Перечень факторов представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания | 8-10 |
| 5. План пунктов отбора проб воды | 11 |
| 6. Количество контролируемых проб воды и периодичность их отбора для лабораторных исследований (испытаний) | 12 |
| 7. Календарный график отбора проб воды и проведения их исследований (испытаний) в течение года | 13 |
| 8.Количество исследуемых проб воды и периодичность их отбора | 14 |
| 9. Перечень форм учета и отчетности, установленной на предприятии по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля | 15 |
| 10.Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушением технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпиде-миологическому благополучию населения ситуации, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы | 15 |
| 11. Форма Приложения 12 Информация о результатах выполнения исследований качества воды по микробиологическим показателям за __________ 20 ___год | 16 |
| 12. Форма Приложения 13 Информация о результатах выполнения исследований качества воды по органолептическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям за __________ 20 ___год | 17 |

I. ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных документов, регулирующих  осуществляемой деятельностью

1.1.Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. №52

1.2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г N 7-ФЗ

1.3   Федеральный   закон   «О   защите   прав   юридических   лиц   и   предпринимателей   при
осуществлении государственного контроля (надзора)» № 294 от 26.12.2008 г

1.4.Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан  в Российской Федерации» от 21.11.11№ 323 – ФЗ

#### 1.5.Закон РФ «О защите прав потребителей» (с измен. и дополн. от 05.05.2014г.

1.6. Федеральный закон «О  водоснабжении о водоотведении» от 07.12.2011 г № 416-ФЗ

1.7.СанПиН  2.1.4.1074-01   «Питьевая  вода.   Гигиенические  требования  к  качеству  воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения».

1.8.СанПиН   2.1.4.1110-02   «Зоны   санитарной   охраны   источников   водоснабжения   и водопроводов питьевого назначения»

1.9.Приказ ФС  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия человека от 28.12.2012г № 1204 «Об утверждении критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих её безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды»

## 1.10. Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 “Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации”

1.11.Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.08.2003 № 475, от 13.02.2006 № 83, от 23.05.2006 № 307)

1.12. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных    правил    и    выполнением    санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

1.13.Постановление Главного государственного санитарного врача по РА № 60 от 18.12.2001г. «Об  учете  дезинфицирующих  средств  и  проведении  дезинфекционных  мероприятий  на объектах РА».

1.14.Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнение № 2 к ГН 2.1.5.689-98.

1.14.Гигиенические нормативы ГН 2.1.596.3а-00. Ориентировочные допустимые уровни(ОДУ) химических  веществ  в  воде  водных  объектов  хозяйственно-питьевого  и  культурно-бытового водопользования. Дополнение № 2 к ГН 2.15.9636-00.

1.16.Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнение № 3 ГН 2.15689-98.

1.17.Гигиенические нормативы ГН 2.151093-02. Ориентировочные допустимые уровни(ОДУ) химических  веществ  в  воде  водных  объектов  хозяйственно-питьевого  и  культурно-бытового водопользования. Дополнение № 3 к ГН 2.15.690-98. Гигиенические нормативы ГН 2.15.1094-02.

1.18.ГОСТ 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб»

1.19. Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.

# 1.20.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 12 апреля 2011 г. N 302н г. "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"

1.21. ГОСТ  Р 51 617-2000  «Жилищно-коммунальное услуги. Общие технические требования»

1.22. Постановление Правительства РФ от 17 января 2013 г. № 6 “О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения”

1.23. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

1.24.ГОСТ Р 8.563-96 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений».

- Федеральный закон от 10.01.2002г № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998г № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 04.05.1999г № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 23.02.2013г № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

- ФЗ № 426 от 28.12.2013г «О специальной оценке условий труда».

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

1.4. Нормативная документация, регламентирующая соблюдение условий труда работающих:

- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

- ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

-СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий »;

- СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин»;

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»

- Постановление Главного государственного санитарного врача по Республике  Адыгея   «О   профессиональной гигиенической подготовке и аттестации» от 29.05.2006 года № 07

- СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96  «Шум  на рабочих местах,  в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

- Руководство   Р   2.2.2006-05   « Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса.  Критерии  и  классификация условий    труда» .

- ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ Шум. Общие требования безопасности.

- СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»

ǏǏ. Общие сведения об объекте.

Полное наименование юридического лица: Администрация  муниципального образования «Сергиевское сельское поселение».

Юридический адрес : 385637, Республика Адыгея, Гиагинский район, с. Сергиевское , ул. Первомайская,10.

Почтовый адрес: . 385637, Республика Адыгея, Гиагинский район, с. Сергиевское , ул. Первомайская,10

Основным видом деятельности администрации   МО «Сергиевское сельское поселение» является: осуществление полномочий в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Водоносные горизонты плиоценовых отложений источников водоснабжения каптируются совместно с нижележащими горизонтами верхнемиоценовых отложений.

ВОДОЗАБОР с.Сергиевкого состоит  скважины  расположеной на западной окраине с.Сергиевского. Скважина  расположена в 20 м от  водозабора на ул. Выгонной. В распределительную сеть вода подается из накопительной башни.  Зона санитарной охраны I пояса огорожена забором, охраняется и содержится в хорошем состоянии.

В х.Колхозном централизованное водоснабжение  осуществляется из  артскважины. Устья артскважин находятся внутри замыкаемых металлических надкаптажных сооружений.  От устья артскважин проложены подземные  трубопроводы,  по  которым вода из  артскважин поступает  непосредственно в распределительную сеть.

В соответствии с требованиями пункта 4.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 в  с. Сергиевском и х.Колхозном, в которых численность пользователей составляет менее 10 тыс человек, отбор проб из водопроводов для выполнения  производственного контроля качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети по микробиологическим и органолептическим показателям производится  в количестве 2 проб ежемесячно.

III. ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

| Должностное лицо | Функции |
| --- | --- |
| Зам.главы | 1. Обеспечивает:- наличие необходимой нормативной документации, регламентирующей деятельность по обеспечению водой населения; |
|  | - выполнение требований санитарных правил всеми лицами ; |
|  | - необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил на всех этапах технологического процесса; |
|  | - прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессиональную, гигиеническую подготовку; |
|  | - своевременное прохождение предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских обследований всеми работниками в период работы; |
|  | - организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки персонала по программе гигиенического обучения; |
|  | - выполнение постановлений, предписаний органов ФС Роспотребнадзора по РА; |
|  | - соблюдение требований СанПиН 2.1.4.1110 – 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения; |
|  | - наличие месячного запаса дезинфицирующих средств; |
|  | - проведение мероприятий по дезинфекции водопроводных сооружений и сетей; |
|  | - систематическое ведение технологической документации; |
|  | - предоставление информации о результатах производственного контроля в органы Роспотребнадзора по РА; |
|  | - мероприятия по устранению аварий, порывов, утечек на водопроводных сетях. |

IV.   ПЕРЕЧЕНЬ

должностей работников подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке

| Должность | Кратность прохождения |
| --- | --- |
|  | Медицинский осмотр при поступлении и периодический в течении работы | Профессионально-гигиеническое обучение при поступлении и периодически в течении работы |
| Слесарь водопровода | 1 раз в год | 1 раз в 2 года |

V.  Перечень

факторов представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной водопроводной сети. Основные факторы, определяющие безопасность питьевой воды:

Эпидемический фактор – оценивается по микробиологическим показателям (термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число).

Химический фактор –характеризуется обобщенными показателями и содержанием вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах, а также веществ антропогенного происхождения. При обработке питьевой воды в системе централизованного водоснабжения (хлорировании, озонировании и т.д.),   определяется содержание вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки. Одновременно учитывается содержание вредных химических веществ, которые могут поступать в источник водоснабжения в результате хозяйственно-производственной деятельности человека.

Органолептический фактор – определяется соответствием питьевой воды нормативам содержания веществ, оказывающим влияние на органолептические свойства воды, к которым относятся  следующие показатели: запах, привкус, цветность, мутность.

Радиационный показатель – определяется соответствием питьевой воды нормам радиационной безопасности по показателям удельной суммарной альфа- и бета-активности,  содержанию    радона.

Перечень подлежащих контролю эпидемических, химических, органолептических и радиационных показателей, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, характерных для водозаборов МО «Сергиевское сельское поселение» представлен в таблице 1.

Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы.

Методики определения контролируемых показателей.

Таблица 1.

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более | Методика определения контролируемых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Микробиологические показатели | Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл. | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| Органолептические показатели | Запах 20о | баллы | 2 | ГОСТ 3354-74 |
|  | Запах 60о | баллы | 2 | ГОСТ 3354-74 |
|  | Привкус | баллы | 2 | ГОСТ 3354-74 |
|  | Цветность | градусы | 20 | ГОСТ 3354-74 фотометрический |
|  | Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формалину) или мг/г (по каолину) | 2,6 / 1,5 | ГОСТ 3351-74 фотометрический |
| Обобщенные показатели | Водородный показатель | рН | в пределах 6-9 | РД 52.24.495-95 |
|  | Общая минерализация | мг/л | 1000 | ГОСТ 18164-72 гравиметрия |
|  | Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 | ГОСТ Р 52407-2005 титриметрический |
|  | Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | НДП 10.1.227-96 титриметрический |
| Неорганические вещества | Стронций (Sr) | мг/л | 7,0 | ПНДФ 14.1:2:4.167-2000 |
| Органические вещества | гамма-ГХЦГ (линдан) | мг/л | 0,002 | ГОСТ 51209-98 |
|  | 2,4 – Д | мг/л | 0,03 | МУ 1541-76 |
|  | ДДТ (сумма изомеров) | мг/л | 0,002 | ГОСТ 51209-98 |
| Радиологические показатели | Общая альфа-радиоактивность | Бк/кг | 0,2 | МИ 10.06.97 |
|  | Общая бета-радиоактивность | Бк/кг | 1,0 | МИ 10.06.97 |
|  | Радон | Бк/кг | 60,0 | метод гамма-спектрометрии |

- Примечание: Остаточное количество реагентов (Хлор остаточный свободный)определяется только после выявления проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

Все методики, используемые для проведения исследований, соответствуют требованиям ГОСТ Р 8.563-96 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений».

Отбор, транспортировка, хранение проб воды должно проводиться в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 «Общие требования к отбору проб».

VI. План пунктов отбора проб воды

1.   Артскважина с.Сергиевского   -  1 проба

2.   Распределительная  сеть:

ул.Садовая 8                                 - 1 проба

3.   Артскважина х.Колхозного -  1 проба

4.   Распределительная  сеть:

ул.Кольцевая 2                                 - 1 проба

Проба воды должна быть доставлена в лабораторию в течении 2-х часов с момента отбора.

VII.  Количество контролируемых проб воды и периодичность

их отбора для лабораторных исследований (испытаний),

перечень показателей, определяемых в исследуемых пробах воды.

Таблица 2

| Месторасположение отбора пробы | Вид показателей | Количество проб в течение одного года, не менее |
| --- | --- | --- |
| Отбор проб в местах водозабора |
| с. Сергиевское х.Колхозный | Микробиологические | 4 (по сезонам года) |
|  | Органолептические | 4 (по сезонам года) |
|  | Обобщенные | 4 (по сезонам года) |
|  | Неорганические и органические вещества | 1 |
|  | Радиологические показатели | 1 |
| Отбор проб в распределительной водопроводной сети |
|  | Микробиологические | 12 (ежемесячно) |
|  | Органолептические | 12 (ежемесячно) |

X.  ПЕРЕЧЕНЬ

форм учета и отчетности, установленной на предприятии по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля:

- Схема водопроводных сооружений и сетей.

- Журнал учета получения и расходования дезинфицирующих средств и проведения дезинфекционных работ.

- Журнал учета мероприятий по контролю.

- План лабораторных исследований с указанием точек отбора и его периодичности.

- Протоколы лабораторных исследований:

-            воды;

-           дезинфицирующих  средств

6.Результаты специальной оценки условий труда.

7. Личные медицинские книжки работников.

8. Журнал учета инструктажей персонала.

9.График медицинских осмотров персонала.

10. Акт заключительной комиссии.

11. Журнал учетов аварий, порывов, утечек на водопроводе .

12.Информация о результатах выполнения исследований качества воды по  форме приложений  №12,13 и Анализ выполнения производственной программы  по запросу  ФГУЗ.

XI.  ПЕРЕЧЕНЬ

возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушением технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуации, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы

- Аварийные ситуации систем водопровода.

- Аварийные ситуации систем электроснабжения.