| Российская Федерация Республика Адыгея Администрация муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» |  | Российскэ Федерацие Адыгэ Республик Муниципальнэ образованиеу «Сергиевскэ къоджэ псэупIэм иадминистрацие |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2016 г.					№ 32			с. Сергиевское

О внесении изменений в постановление и приложение к постановлению главы муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» № 75 от 09.10.2015 года «Об утверждении рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды водозаборов и водопроводов на территории муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» (с. Сергиевское, х. Колхозный)

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея от 11.04.2016 г. № 87 на постановление главы муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» № 75 от 09.10.2015 года «Об утверждении рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды водозаборов и водопроводов на территории муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» (с. Сергиевское, х. Колхозный)

Постановляет:

- Преамбулу постановления читать в следующей редакции: Об утверждении рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды водозабора и водопровода на территории муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» (с. Сергиевское)

- внести в Приложение к постановлению главы муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» № 75 от 09.10.2015 года «Об утверждении рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды водозабора и водопровода на территории муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» (с. Сергиевское) следующие изменения:

  - Пункт «Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы» читать в следующей редакции:

микробиологические и паразитологические исследования:

| Определяемые показатели | Результаты исследования | гигиенический норматив | единицы измерения | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМЧ | 6 | не более 50 КОЕ в 1 мл. | КОЕ в 1 мл. | МУК 4.2.1018-01 |
| ОКБ | в 100 мл. не обнаружено | отсутствуют в 100 мл. | КОЕ в 100 мл. |  |
| ТКБ | в 100 мл. не обнаружено | отсутствуют в 100 мл. | КОЕ в 100 мл. |  |

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжении. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Санитарно-химические исследования:

| Показатели | Единицы измерения | результаты исследований | погрешность | Гигиенический норматив | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вкус | баллы | 0 |  | не более 2,0 | ГОСТ 3351-74 |
| Запах | -"- | 0 |  | не более 2,0 | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность | градусы | менее < 1 | 0 | не более 2,0 | ГОСТ Р52769-07 |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | менее < 0,5 | 0 | не более 1,5 | ГОСТ 3351-74 |

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжении. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

#### Перечень показателей, по которым осуществляется контроль качества воды

| Показатель | Единица измерения | Гигиенический норматив | НД на метод определения (исследования) | Погрешность определения + - | Результаты исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вкус | баллы | не более 20, | ГОСТ 3351-74 | не определена |  |
| Запах | баллы | не более 2,0 | ГОСТ Р 55769-07 | 1,5 |  |
| Цветность | градус | не более 2,0 |  | не определена |  |
| Мутность | мг/куб.дм | не боле 1,5 | ГОСТ 3351-74 | 0,11 |  |
| Ph |  | в пределах 6-9 | ПНДФ 14.2:2:3:4.21-97 | 0,01 |  |
| Окисляемость | мг/куб.дм | не более 20 | ГОСТ 18164-72 | 73 |  |
| Общая жесткость | градус | не более 20 | ГОСТ Р 52407-2005 | 0,9 |  |
| Сухой остаток | мг/куб.дм | не более 20 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 | 0,5 |  |
| Аммиак | мг/куб.дм | не более 20 | ГОСТ 4192-82 | 0,11 |  |
| Нитриты | мг/куб.дм | не более 20 | ГОСТ 4192-82 | 0,0004 |  |
| Нитраты | мг/куб.дм | не более 20 | РД 5224 433-95 | 3,5 |  |
| Хлориды | мг/куб.дм | не более 20 | ПНДФ 14.1:2.112-97 | 0,02 |  |
| Сульфаты | мг/куб.дм | не более 20 | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | 0,03 |  |
| Железо | мг/куб.дм | не более 20 | ПНДФ 14.1:2.56-96 | 0 |  |
| Марганец | мг/куб.дм | не более 20 | ПНДФ 14.1:2:4.16-2000 | 0 |  |
| Мышьяк | мг/куб.дм | не более 20 | М 01-35-2000 | 0 |  |
| Кальций | мг/куб.дм |  | ПНДФ 14.1:2:4.167-00 | 0 |  |
| Магний | мг/куб.дм |  | ГОСТ Р 52180-2003 | 0 |  |
| Фтор | мг/куб.дм |  | ГОСТ Р 52180-2003 | 0 |  |
| Массовая доля свинца | мг/куб.дм |  | ПНДФ 14.1:2:47-96 | 0 |  |
| Массовая доля кадмия | мг/куб.дм |  | ГОСТ Р 52180-2003 | 0 |  |
| Массовая доля меди | мг/куб.дм |  | ПНДФ 14.1:2:4.235-06 | 0 |  |
| Массовая доля цинка | мг/куб.дм |  | ПНДФ 14.1:2:4.167-00 | 0,19 |  |

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжении. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

  - Раздел «План пунктов отбора проб воды» читать в следующей редакции:

Отбор проб воды осуществляется в месте водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, в распределительной сети (четыре точки).

1.   Артскважина с. Сергиевское, ул. Выгонная   -  1 проба

2.   Распределительная  сеть:

ул. Садовая, 8 - 1 проба

ул. Центральная, 52 – 1 проба

ул. Почтовая, 11 – 1 проба

Количество контролируемых проб воды, периодичность, перечень показателей

| Наименование | Показатели | Периодичность | Количество проб |
| --- | --- | --- | --- |
| Скважина | Микробиологические | 1 раз в квартал | 4 |
|  | Органолептические | 1 раз в квартал | 4 |
|  | Обобщенные | 1 раз в квартал | 4 |
|  | Неорганические и органические вещества | 1 раз в год | 1 |
|  | Радиологические | 1 раз в год | 1 |
| Перед поступлением в распределительную сеть | Микробиологические | 1 раз в квартал | 4 |
|  | Органолептические | 1 раз в квартал | 4 |
|  | Обобщенные | 1 раз в квартал | 4 |
|  | Радиологические | 1 раз в год | 1 |
| Распределительная сеть | Микробиологические | 1 раз в квартал | 4 |
|  | Органолептические | 1 раз в квартал | 4 |
|  | После ремонта и чрезвычайных ситуаций | Обязательные контрольные пробы |

2.3 Добавить раздел «Календарный график отбора проб воды и проведения их исследований» в следующей редакции:

| Вид показателей | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ГОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| В местах водозаборных скважин |
| Микробиологические |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
| Органолептические |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
| Обобщённые |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
| Неорганические и органические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Радиологические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Перед поступлением в распределительную сеть |
| Микробиологические |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
| Органолептические |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
| Обобщённые |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
| Неорганические и органические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Радиологические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| В распределительной сети |
| Микробиологические |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
| Органолептические |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
| После ремонта и чрезвычайных ситуаций | Обязательные контрольные пробы |  |  |  |  |  |

2.4. В раздел X. «ПЕРЕЧЕНЬ возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушением технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуации, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы и порядок уведомления о случаях прекращения или ограничения холодного водоснабжения.» добавить п.3 следующего содержания: «В случае прекращения или ограничения холодного водоснабжения оповещение всех организаций осуществляется в письменной форме и электронным письмом. Население оповещается путём публикации объявления на официальном сайте  МО «Сергиевское сельское поселение» и развешивание данного объявления в местах, предназначенных для обнародования.»

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по работе с населением Грунева В. М.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

«Сергиевское сельское поселение»                               		                 В.Н. Шульцев